Академический театр Комедии

Список переносной аппаратуры на 2018 г.

1.Профильный прожектор ЕТС S4 (750Вт) – 23 шт.

2. Сменный объектив

ЕТС S410 – 6 шт.

ЕТС S419 – 12 шт.

ЕТС S426 – 10 шт.

ЕТС S436 – 9 шт.

ЕТС S450 – 8 шт.

3. Профильный прожектор SELECON ACCLAIM 650W.ZOOM 24*-44*  – 3 шт.

4. Профильный прожектор ETC S4 JUNIOR 575W.ZOOM 23*-50*  – 2 шт.

5. Прожектор линзовый (SELECON ACCLAIM PC) – 650W. – 12шт.

6. Прожектор PAR 64 Short (CP 62. двойная лира)– 18 шт.

7. Прожектор PAR 64  Стандарт.(CP 61, CP62) – 20 шт.

8. Прожектор PAR 56 Short  – 10 шт.

9. Прожектор PAR 36 (X-Spot – 12v-100w). – 8 шт.

10. Прожектор PAR 36 (PINSPOT – 6v-35w) - 8 шт.

11. Светильник асимметричный рассеянного света AHR 1000 – 17 шт.

12.  Светильник асимметричный рассеянного света AHR 500 – 8 шт.

13. СВТГ- 0,5 – 5 шт.

14.  Профильный прожектор SELECON PACIFIC  ZOOM 12*-28* MSR  575 – 1 шт.

15.  Прожектор с движущимся корпусом  СР COLOR MH MSR 400 (CLAY PAKY) полный набор линз – 4 шт.

16.  Прожектор с движущимся корпусом ALPHA WASH 575 (CLAY PAKY)  – 2 шт.

17. Дымогенератор SGM VARI SMOKE DMX - 1 шт.

18.  HAZER ZR24/7   DMX (MARTIN) – 1 шт.

19. Дымогенератор  ROBE (DMX / ручное управление ) – 1 шт.

20. TOUR HAZER (SMOKE FACTORY)с DMX управлением.– 2 шт.

21. Генератор снега (пена)– 3 шт.

22. Генератор мыльных пузырей – 2 шт.

23. Вентилятор театральный регулируемый с DMX управлением ADL FAN- 450 D– 4 шт.

24. Вентилятор театральный регулируемый  ADL FAN- 450 – 2 шт.

25. Стробоскоп LIGHTNING 2000 – 1 шт.

26. Пульт COMPULITE  SPARK Standart – 1шт.

27.  Пульт COMPULITE SPARK 4D – 1 шт.

28. Устройства преобразования и раздачи сигнала управления.